| Lfd.Nr. | Anzahl | Messstationen Sanitär-Mini Messing-Kugelhahn - LN3/4"x80 |  |  |  |  |  |  |  | Einzel -Preis in € | Gesamt -Preis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2 Warm- oder Kaltwasserstrecken LN3/4"x80 in Durchgangsausführung - für horizontale oder vertikale Ausführung anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft geräuschdämpfende Halter (DIN 4109) nach gültiger novellierter TrinkwV, DIN 50930, DIN 1988 SANITÄR Messing-Kugelhahn 3/4" (DVGW) mit lösbarer Verschraubung Kunststoff-Langnippel 3/4"x80 (LN80) zur bauseitigen Montage von Wasserzählern mit lösbarer Rotgussverschraubung Anschlüsse: primär-/ sekundärseitig 3/4" IG MONTAGE Schrank: im einteiligen Einbauschrank montiert verzinkter Unterputzkasten Einbaustrecken mit geräuschdämpfenden Rohrdurchführungen in den Seitenwänden montiert Abdeckung: Typ FAP mit tiefenverstellbaren Halterahmen und innenliegender, scharniergeführter und befliesbarer Schwenktür Abdeckung drehbar Schwenktür mit Wedi-Einlage und Push-Down-Verschluss Öffnungswinkel größer 90° pulverbeschichtet (ähnlich weiß RAL9016) zum Befliesen aller gängigen Fliesen bis 10kg und einer Fliesenstärke von 8mm Lieferumfang ohne Messgeräte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: Wittigsthal |  | Typ: …………… |  |  | Bestell-Nr.: …………… |  |  |  |  |
|  |  | Typ | Anzahl Wasserzähler- strecken |  | Schrank Breite [mm] | Schrank Höhe [mm] |  | Schrank Tiefe [mm] | Bestell-Nr. |  |  |
|  |  | mit Universal-Wasserzählerstrecke LN80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MSM-2LN80-FAP | 2 |  | 195 | 195 |  | 90 | 4251795211552 |  |  |