| Lfd.Nr. | Anzahl | Rohrbelüfter-Station - Durgo | Einzel -Preis in € | Gesamt -Preis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rohrbelüfter-Station im Mini-Einbauschrank - mit Durgo-Ventil DN50 - bauaufsichtlich zugelassen Z-53.5-466 nach DIN EN 12056, DIN 1286-100, prEN12380-1 MONTAGE im zweiteiligen Einbauschrank ( Schrank: verzinkter Unterputzkasten ( nach Bedarf nach unten ausbrechbare Durchbrüche für unterschiedliche Rohrdimensionen und Gummieinlage ( Abdeckungen: tiefenverstellbare hinterlüftete Abdeckungen mit Magnethalterungen, wahlweise: - kunststoffbeschichtet (ähnlich weiß RAL9016) - RTE – Rahmen und Tür, Edelstahl matt geschliffen - FAP – befliesbare Abdeckung, kunststoffbeschichtet (ähnlich weiß RAL9016) - FAPE – befliesbare Abdeckung, Edelstahl, matt geschliffen - AMK – rahmenlose Abdeckung, kunststoffbeschichtet (ähnlich weiß RAL9016) - AMM – rahmenlose Abdeckung, Edelstahl, matt geschliffen - KAM – rahmenlose Kunststoffabdeckung (Limodor) Lieferumfang ohne Messgeräte |  |  |
|  |  | Fabrikat: Wittigsthal | Typ: …………… | Bestell-Nr.: …………… |  |  |
|  |  | Typ | Nennweite | Schrank BxHxT [mm] | Bestell-Nr. |  |  |
|  |  | Typ RT – Rahmen und Tür, kunststoffbeschichtet (Standardausführung) |  |  |
|  |  | MSM-RD50 | DN50 | 195 x 195 x 80…120 | 3838401-3052 |  |  |
|  |  | Typ RTE – Rahmen und Tür, Edelstahl, matt geschliffen |  |  |
|  |  | MSM-RD50-RTE | DN50 | 195 x 195 x 80…120 | 3838401-3052-RTE |  |  |
|  |  | Typ FAP – befliesbare Abdeckung, kunststoffbeschichtet |  |  |
|  |  | MSM-RD50-FAP | DN50 | 195 x 195 x 80…120 | 3838401-3052-FAP |  |  |
|  |  | Typ FAPE – befliesbare Abdeckung, Edelstahl |  |  |
|  |  | MSM-RD50-FAPE | DN50 | 195 x 195 x 80…120 | 3838401-3052-FAPE |  |  |
|  |  | Typ AMK – rahmenlose Abdeckung, kunststoffbeschichtet |  |  |
|  |  | MSM-RD50-AMK | DN50 | 195 x 195 x 80…120 | 3838401-3052-AMK |  |  |
|  |  | Typ AMM – rahmenlose Abdeckung, Edelstahl, matt geschliffen |  |  |
|  |  | MSM-RD50-AMM | DN50 | 195 x 195 x 80…120 | 3838401-3052-AMM |  |  |
|  |  | Typ KAM – rahmenlose Kunststoffabdeckung (Limodor) |  |  |
|  |  | MSM-RD50-KAM | DN50 | 195 x 195 x 80…120 | 3838401-3052-KAM |  |  |